2021年第二季度五家渠市地下水环境质量公 告

一、监测情况

（一）监测时间及点位

2021年4月8日，第六师生态环境局对五家渠市自来水厂开展地下水环境质量例行监测。

（二）监测项目

检测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中39项指标。

二、评价标准

评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类水质标准。

三、评价结果

监测结果表明，2021年第二季度五家渠市自来水厂水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准限值。

第六师生态环境局

2021年6月20日