产品质量监督抽查实施细则

**2021年新疆生产建设兵团第六师商品煤**

**产品质量监督抽查实施细则**

2021-07-19发布 2021-07-23实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2021年新疆生产建设兵团第六师商品煤

产品质量监督抽查实施细则

**1 抽样方法**

**1.1抽样型号或规格、地点**

抽样地点为新疆生产建设兵团第六师辖区内煤炭销售企业。

煤样应从被抽查单位待抽取煤炭中，在移动煤流或火车、汽车载煤中抽取，一般不直接在煤堆中抽取，而应在堆煤或卸煤过程中从转运煤流或小型运输工具上抽取。在特殊情况下，可从煤堆上分层抽取，也可从高度小于2m的煤堆上直接抽取。

所抽煤样应为同一型号规格、同一批次的产品。

**1.2 抽样方法、基数及数量**

煤样按GB/T 475或GB/T 19494.1的规定，根据实际情况按移动煤流抽样方法或静止煤抽样方法抽取。抽取煤样时抽样基数的确定以及抽样数量按GB/T 475或GB/T 19494.1中的规定进行，一般为1000t或一个发运批量。当采样基数小于1000t时，至少应为一个作业班的生产、堆存或运输量。

移动煤流抽样以时间基或质量基系统采样方式或分层随机采样方式抽取。

**2 检验要求**

商品煤检测项目、判定依据及检验方法见表1。

表1商品煤检测项目、判定依据及检验方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 方法标准 |
|
| 1 | 灰分Ad，% | DB65/T 032-2019 | GB/T212-2008 |
| 2 | 全硫 St,d，% | GB/T214-2007 |
| 3 | 发热量Qgr,d，MJ/kg | GB/T213-2008 |
| 4 | 煤中磷含量（Pd），% | GB/T216-2003 |
| 5 | 煤中氯含量（Cld），% | GB/T3558-2014 |
| 6 | 煤中氟含量（Fd），μg/g | GB/T4633-2014 |
| 7 | 煤中砷含量（Asd），μg/g | GB/T3058-2019 |
| 8 | 煤中汞含量（Hgd），μg/g | GB/T16659-2008 |

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 212-2008 煤的工业分析方法

GB/T 213-2008 煤的发热量测定方法

GB/T 214-2007 煤中全硫的测定方法

GB/T 216-2003 煤中磷的测定方法

GB/T 474-2008 煤样的制备方法

GB/T 475-2008 商品煤样人工采取方法

GB/T 483-2007 煤炭分析试验方法一般规定

GB/T 3058-2019 煤中砷的测定方法

GB/T 3558-2014 煤中氯的测定方法

GB/T 4633-2014 煤中氟的测定方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16659-2008 煤中汞的测定方法

GB/T 19494.1-2004 煤炭机械化采样第1部分：采样方法

GB/T 19494.2-2004 煤炭机械化采样第2部分：煤样的制备

相关的法律法规、部门规章和规范

**3.2判定原则**

结果表述按GB/T 483《煤炭分析试验方法一般规定》执行，检验结果的判定按GB/T8170-2008中修约值比较法进行。

经检验，检验项目全部符合DB65/T 032-2019《城市用煤》，判本次检验通过；检验项目中任一项或一项以上不符合DB65/T 032-2019《城市用煤》，判本次检验不通过。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

**4 异议处理**

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：
**4.1**市场监管部门负责接收、审核异议申请材料，对于同意复检的，通知检测机构复检。
**4.2**检测机构通知异议申请人相关复检的安排。
**4.3**检测机构按照实施细则对异议项目进行复检，复检结论为异议处理的最终结论。
**4.4**市场监管部门将复检相关文书递送异议申请人。