产品质量监督抽查实施细则

2021年新疆生产建设兵团第六师配电板产品质量监督抽查实施细则

2021-10-26发布                                              2021-11-02实施

新疆生产建设兵团第六师市场监督管理局

2021年新疆生产建设兵团第六师配电板产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1新疆生产建设兵团第六师行政区域内配电板产品的流通领域和生产领域。

1.2抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

额定电流InA： 6A～250A。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

1.3随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  配电板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 3 | 电击防护和保护电路完整性 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 4 | 温升极限 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 5 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员可操作的配电板（DBO）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。