2024-2025年新疆生产建设兵团第六师消防器材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 各产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 4具 | 2具 | 2具 |
| 2 | 消防水带 | 2根 | 1根 | 1根 |
| 3 | 消防应急灯 | 4台 | 2台 | 2台 |
| 4 | 消防水枪 | 5支 | 3支 | 2支 |
| 5 | 室内消火栓 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 6 | 灭火毯 | 6件 | 3件 | 3件 |
| 7 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4件 | 2件 | 2件 |

2 检验依据

表2手提式灭火器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火剂充装总量误差 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 20℃喷射性能-有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 20℃喷射性能-喷射滞后时间 | GB 4351.1-2005 |
| 5 | 20℃喷射性能-喷射距离 | GB 4351.1-2005 |
| 6 | 结构检查-充装口内径 | GB 4351.1-2005 |
| 7 | 结构检查-灭火器开启结构 | GB 4351.1-2005 |
| 8 | 灭火器压力指示器要求 | GB 4351.1-2005 |
| 9 | 结构检查-灭火器提把和压把 | GB 4351.1-2005 |
| 10 | 灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵） | GB 4066-2017 |

表3消防水带检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 6246-2011 |
| 2 | 内径 | GB 6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB 6246-2011 |
| 4 | 水压试验与爆破试验 | GB 6246-2011 |
| 5 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 |
| 6 | 湿水带渗水量 | GB 6246-2011 |
| 7 | 附着强度 | GB 6246-2011 |
| 8 | 水带与消防接口连接性能 | GB 6246-2011 |

表4消防应急灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 17945-2010 |
| 2 | 电压波动性能 | GB 17945-2010 |
| 3 | 转换电压性能 | GB 17945-2010 |
| 4 | 绝缘性能 | GB 17945-2010 |
| 5 | 耐压性能 | GB 17945-2010 |
| 6 | 结构 | GB 17945-2010 |
| 7 | 接地电阻试验 | GB 17945-2010 |
| 8 | 试验前检查（6.17.1、6.17.2、6.17.8除外） | GB 17945-2010 |
| 9 | 系统与整机性能（应急转换时间） | GB 17945-2010 |
| 10 | 系统与整机性能（应急工作时间） | GB 17945-2010 |

表5消防水枪检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB 8181-2005 |
| 2 | 密封性能 | GB 8181-2005 |
| 3 | 耐水压强度 | GB 8181-2005 |
| 4 | 使用环境温度-耐高温试验 | GB 8181-2005 |
| 5 | 使用环境温度-耐低温试验 | GB 8181-2005 |
| 6 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 |
| 7 | 耐腐蚀性能 | GB 8181-2005 |

表6室内消火栓检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 3445-2018 |
| 2 | 基本尺寸与公差 | GB 3445-2018 |
| 3 | 手轮 | GB 3445-2018 |
| 4 | 阀杆升降性能 | GB 3445-2018 |
| 5 | 水压强度 | GB 3445-2018 |
| 6 | 密封性能 | GB 3445-2018 |
| 7 | 开启高度 | GB 3445-2018 |

表7灭火毯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | XF 1205-2014 |
| 2 | 尺寸 | XF 1205-2014 |
| 3 | 质量 | XF 1205-2014 |
| 4 | 材料性能（缝纫线的耐高温性能） | XF 1205-2014 |
| 5 | 操作性能 | XF 1205-2014 |
| 6 | 柔软性能 | XF 1205-2014 |

表8过滤式消防自救呼吸器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 21976.7-2012 |
| 2 | 佩戴质量 | GB 21976.7-2012 |
| 3 | 金属材料表面质量 | GB 21976.7-2012 |
| 4 | 橡塑材料老化性能 | GB 21976.7-2012 |
| 5 | 连接强度 | GB 21976.7-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005手提式灭火器性能和结构要求

GB 17945-2010消防应急照明和疏散指示系统

GB 6246-2011消防水带

GB 3445-2018室内消火栓

GB 8181-2005消防水枪

XF 1205-2014灭火毯

GB 21976.7-2012建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。