师环审〔2025〕25号

关于新疆农六师铝业有限公司兵团准东园区55万吨电解铝项目供电工程项目环境影响

报告表的批复

新疆农六师铝业有限公司：

你单位报送的《新疆农六师铝业有限公司兵团准东园区55万吨电解铝项目供电工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），申请批复的报告已收悉，经研究批复如下：

一、新疆农六师铝业有限公司兵团准东园区55万吨电解铝项目供电工程项目位于准东开发区五彩湾工业园，共建设三条输电线路，其中A线自五彩湾750kV变电站起，止于220kV兵准铝业变，B线自彩霞220kV开关站起，止于220kV兵准铝业变；C线自彩霞220kV开关站起，止于220kV兵准铝业变。项目采用架空建设方式，路径总长约29.501km，不涉及变电站间隔新建或扩建内容，五彩湾变至兵准铝业变（A线）：单、双回路混合架设，其中单回路14.619km，双回路0.725km（为已建线路）；彩霞开关站至兵准铝业变（B线）：单、双回路架设，线路长度7.449km，其中单回路6.781km，双回路0.668km（和C线共用）；彩霞开关站至兵准铝业变（C线）：单回路架设，线路长度6.708km。项目总投资5240万元，其中环保投资77.5万元，占总投资的1.48%。

二、根据乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和新疆碳诺环境技术有限公司对《报告表》的技术评估意见（碳诺评估发〔2025〕六师第14号），本项目符合产业政策、选址选线符合区域土地利用等相关规划，在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目对周边环境的不利环境影响可以得到缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的技术和装备，减少施工期和运营期的污染物排放，重点做好以下工作：

（一）加强生态保护，认真落实《报告表》中提出的各项污染减缓和环境保护措施，进一步优化工程布置、施工方案，升压站及塔基施工作业不超过施工蓝线，临时材料堆放及作业车辆停放严格控制在临时堆场内，减少项目建设对项目区生态环境的影响和破坏。

（二）做好大气污染防治工作。积极推进绿色施工，控制施工扬尘，严禁大风天气施工，合理洒水抑尘，减少施工扬尘对周围环境产生不利影响。汽车及施工机械定期保养，使用合格油品，防止对周围环境产生不良影响。

（三）严格落实水污染防治措施。塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发，不外排；机械和车辆的冲洗泥浆水需统一回收，经沉淀、过滤后用于工区降尘；施工人员生活污水依托暂住民房现有污水处理设施进行处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，设备采取基础减震措施，加强检查、维护和保养机械设备，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）标准。

（五）加强固废污染防治。废弃建筑材料、包装袋由施工单位统一回收，综合利用；剥离的表土应保存于塔基附近，用作后期的绿化覆土和临时占地恢复；施工人员的生活垃圾应集中收集，定期清运至就近的生活垃圾填埋场卫生填埋。

（六）施工工程结束后及时对临时占地进行迹地恢复，严格落实《报告表》提出的各项水土保持和防沙治沙措施，并持续动态优化调整，重点做好植被恢复，减少水土流失和土地沙化。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年5月9日

抄送：乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年5月9日印发