师环审〔2025〕16号

关于乌鲁木齐塞北升压汇集站220千伏送出工程（第六师段）环境影响报告表的批复

国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司：

你单位报送的《乌鲁木齐塞北升压汇集站220千伏送出工程（第六师段）环境影响报告表》（以下简称《报告表》），申请批复的报告已收悉，经研究批复如下：

一、乌鲁木齐塞北升压汇集站220千伏送出工程（第六师段）位于六师五家渠市102团，线路起于新建220千伏线路N153号塔，止于五家渠750千伏变电站构架，新建220kV架空线路，总长度为1.0km，全线单回路架设，拟建线路跨越普通公路1次，新建杆塔共3基。项目总投资339.33万元，其中环保投资11万元，占总投资的3.24%。

二、根据湖北安源安全环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2025〕43号），本项目符合产业政策、选址选线符合区域土地利用等相关规划，在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目对周边环境的不利环境影响可以得到缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目须采用先进的技术和装备，减少施工期和运营期的污染物排放，重点做好以下工作：

（一）加强生态保护，认真落实《报告表》中提出的各项污染减缓和环境保护措施，进一步优化工程布置、施工方案，升压站及塔基施工作业不超过施工蓝线，临时材料堆放及作业车辆停放严格控制在临时堆场内，减少项目建设对项目区生态环境的影响和破坏。

（二）做好大气污染防治工作。积极推进绿色施工，控制施工扬尘，严禁大风天气施工，合理洒水抑尘，减少施工扬尘对周围环境产生不利影响。汽车及施工机械定期保养，使用合格油品，防止对周围环境产生不良影响。

（三）严格落实水污染防治措施。塔基基础养护时先用吸水材料覆盖混凝土，在吸水材料上洒水，养护水被混凝土吸收或自然蒸发。施工人员生活污水依托暂住民房现有污水处理设施进行处理。

（四）做好噪声污染防治工作。选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，设备采取基础减震措施，加强检查、维护和保养机械设备，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）标准。

（五）加强固废污染防治。废弃包装袋由施工单位统一回收综合利用；线路运营阶段仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理。

（六）施工工程结束后及时对临时占地进行迹地恢复，严格落实《报告表》提出的各项水土保持和防沙治沙措施，并持续动态优化调整，重点做好植被恢复，减少水土流失和土地沙化。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按程序进行环境保护验收，五家渠经济技术开发区履行属地监管职责，第六师生态环境保护综合行政执法支队负责不定期检查。如项目发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表，自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

第六师生态环境局

2025年3月25日

抄送：五家渠经济技术开发区管委会，湖北安源安全环保科技有限公司，第六师生态环境保护综合行政执法支队。

第六师生态环境局                       2025年3月25日印发