采购设备技术参数及要求

一、监控设施维护

负责库区内摄像头85个（其中1、2号库各11个，3、4、5号库各14个，库区室外21个）及监控系统1套（位于门岗值班室）定期维护保养，发生故障及时进行抢修。

二、应急救灾储备物资保养

共计保养物资一批（主要有：应急灯4100盏；发电机22台；自发电手电筒800只；防爆照明灯100只；手提照明灯100只；LED手电筒300个；应急照明系统2套等），定期开展维护保养（保养周期按照产品说明进行或满足甲方提出的保养要求）。

三、其他要求

1.设备维护保养完毕后，质量稳定可靠，操作方便；性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准；设备完好并有效运行、设备维修在指定时限内完成并且满足甲方工作要求。

2.接到甲方监控设施故障问题后1小时内到达现场进行故障排除。如需要更换配件以达到正常使用时，单价金额低于100元以内，免费更换，累计不超过2000元。